土壤力學實驗室安全衛生守則

1. 借用實驗室及儀器均須向試驗室管理人員登記。

2. 實驗室內禁止喧嘩、跑步、衝撞等行為。

3. 欲插上儀器電源插頭時，需先檢查電源插頭之輸出電壓是否符合儀器電壓量。

4. 使用各項試驗儀器時，應先研讀儀器使用手冊，熟悉正確操作程序後，方可啟動儀器進行實驗。若有任何疑問請洽管理人員，以避免損壞儀器或人員受到傷害。

5. 使用烘箱時，必須戴上棉手套，以防燙傷。

6. 搬動鐵塊時，應注意疊加高度及放置方向，避免傾倒，壓傷手腳。

7. 使用高壓空氣壓力系統時，應注意系統之最大壓力是否超過上限，如有應立刻關閉系統電源；洽請管理人員或原代理廠商檢修後方可再使用。

8. 以乾式處理土樣時，應配戴防塵口罩，以免吸入過多粉塵。

9. 處理水銀時，須戴防護口罩，並請專人協助處理。

10. 使用實驗室之人員，須瞭解各項緊急防護設備放置位置，正確使

用方法。

12.使用電動機械(含切割機、鑽心機、頂土機、夯實機等)前，須詳

閱使用(操作)手冊，或請技術或管理人員講解後，方可使用。

13.所有進入實驗室之試驗材料，均須標示註明使用人員、聯絡電話、材料名稱、放置日期，及預定移出日期。資料不全者，禁止攜入，或以廢棄物處理。

14.使用後之機具儀器，歸還前必須即刻清潔，並將使用後之材料清

理完畢。

15.清理機具儀器前須關閉電源，以策安全。